СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

многоквартирных жилых домов п. Лукаши, ул. Ижорская д.1, д.2, ул. Школьная д.7

муниципального образования "ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Гатчинского муниципального района в рамках

реализации мероприятий подпрограммы « ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ»

# Таблица №1

Ремонт проездов, устройство автопарковок, пешеходных площадок

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя 50 мм | м2 | 550,00 | 394 | 216 700,00 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя до 400 мм | м3 | 700,00 | 334 | 233 800,00 |
| 3 | Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км | п. м | 780,00 | 140 | 109 200,00 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, толщина слоя 300 мм, включая материалы | м2 | 450,00 | 835 | 375 750,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 1 250,00 | 835 | 1 043 750,00 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | м2 | 13,00 | 708 | 9 204,00 |
| 8 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 30,00 | 835 | 25 050,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 850,00 | 708 | 601 800,00 |
| 10 | Установка нового бортового бетонного камня, включая материалы | п. м | 1 950,00 | 940 | 1 833 000,00 |
| 11 | Устройство тротуарной плитки, включая материалы прочность при сжатии: 400 кг/кв. см морозоустойчивость: > 200 циклов | м2 | 2 650,00 | 290 | 768 500,00 |
| 12 | Оборудование тротуарного съезда с тактильной полосой и занижением бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п. м | 1 820,00 | 10,5 | 19 110,00 |
| 13 | Ремонт бортовых камней | п. м | 950,00 | 380 | 361 000,00 |
| 14 | Погрузка строительных отходов экскаватором | т | 75,00 | 620 | 46 500,00 |
| 15 | Погрузка строительных отходов вручную | т | 650,00 | 15 | 9 750,00 |
| 16 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | т | 225,00 | 635 | 142 875,00 |
| 17 | Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная разметка | м2 | 320,00 | 60 | 19 200,00 |
| 18 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м, включая доставку и монтаж | п. п. | 2 500,00 | 583 | 1 457 500,00 |
| 19 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг "Стоянка для инвалидов", со знаком , с доставкой | шт. | 6 500,00 | 2 | 13 000,00 |
| 20 | Устройство покрытия бетонного для экопарковки (газонная решетка) 600 x 400 x 100, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | м2 | 875,00 | 520 | 455 000,00 |
| Итого: | 7 740 689,00 |

# Таблица №2

# Освещение территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка светильника уличного | шт. | 2 500,00 | 10 | 25 000,00 |
| 2 | Демонтаж светильника | шт. | 750,00 | 8 | 6 000,00 |
| 3 | Светильник светодиодный LED 95 Вт | шт. | 6 000,00 | 10 | 60 000,00 |
| Итого | 91 000,00 |

# Таблица N 3

Установка скамеек, урн и МАФ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старых скамеек с погрузкой и вывозом | шт. | 750,00 | 13 | 9 750,00 |
| 2 | Скамейка со спинкой, бетон Материал: фибробетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1940 x 700 x 850 с доставкой, разгрузкой и установкой | шт. | 12 600,00 | 16 | 201 600,00 |
| 3 | Урна наземная (бетонная) с доставкой, разгрузкой и установкой Материал: армированный бетон (фибробетон), фасадные краски. Размеры (мм): 580 x 580 x 500. Вес (кг): 170 | шт. | 3 500,00 | 15 | 52 500,00 |
| 6 | Вкладыш для урны Материал: оцинкованное железо. Размеры (мм): под урну. Вес (г): 400 | шт. | 850,00 | 15 | 12 750,00 |
| 7 | Беседка кованная | шт | 120 000,00 | 1 | 120 000,00 |
| 8 | Шахматный столик с лавочками | шт | 45 000,00 | 2 | 45 000,00 |
| 9 | Теннисный стол бетонный антивандальный | шт | 250 000,00 | 1 | 250 000,00 |
| Итого: | 466 600,00 |

# Таблица №4

Оборудование детской площадки

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подосновы 22см: Выемка грунта с вывозом, геотекстиль, песок-10см, щебень-7см, отсев -5см, бордюрный камень | м2 | 15 000,00 | 87 | 130 500,00 |
| 2 | Мощение резиновой брусчаткой цветной, толщиной 40 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3 980,00 | 87 | 346 260,00 |
| 3 | Стенд информационный с крышей | шт. | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 |
| 4 | Качалка-балансир Категория возраста: от 3 до 7 лет Количество мест: 2 Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 |
| 5 | Качалка на пружине Количество мест: 1 Размеры: 800 x 470 x 700 мм Материалы: Дерево, сталь, пластик, стальные трубы, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Комплекс детский спортивно-игровой с горкой Размеры в плане: 4000 x 3000 мм, высота: 2500 мм. Материалы: дерево; металл; прессованная фанера Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 230 000,00 | 1 | 230 000,00 |
| 7 | Скамейка Гусеница | шт | 9 600,00 | 1 | 9 600,00 |
| 8 | лавочка | шт | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| 9 | Доставка игрового оборудования |  |  |  | 39 380,00 |
| 10 | Установка игрового оборудования |  |  |  | 157 520,00 |
| Итого: | 1 474 020,00 |
| Таблица N 5 Озеленение территорий |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость |
| 1 | Подготовка почвы для посева газона с внесением растительной земли слоем 150 мм | м2 | 350,00 | 2670 | 934 500,00 |
| 2 | Посев газонов вручную | м2 | 75,00 | 2670 | 200 250,00 |
| 3 | Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподъемника | шт. | 9150,00 | 28 | 256 200,00 |
| 4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную размером до 0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | шт. | 500,00 | 45 | 22 500,00 |
| 9 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли | шт. | 500,00 | 45 | 22 500,00 |
| 10 | Посадка кустарника в живую изгородь | шт. | 300,00 | 200 | 60 000,00 |
| 11 | Посадка цветов в клумбы | шт. | 95,00 | 25 | 2 375,00 |
| 12 | Деревья-саженцы с доставкой на объект | шт. | 9000,00 | 20 | 180 000,00 |
| 13 | Кустарники-саженцы с доставкой на объект | шт. | 500,00 | 225 | 112 500,00 |
| 14 | Цветы-саженцы с доставкой на объект | шт. | 150,00 | 25 | 3 750,00 |
| Итого: | 1 815 950,00 |
| Итого по проекту: | 11 588 259, 00 |